- OBJETIVO

Estabelecer procedimento que descreve o Controle de Temperatura no Veículo dedicado ao transporte de produtos com temperatura controlada e medicamentos.

- HISTÓRICO DAS REVISÕES

| CÓD | REVISÃO | HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO | DATA | TREINAMENTO / INFORMAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POP-009 | 00 | Emissão Inicial | Março/19 | Informativo |

3. RESPONSABILIDADES

3.1 - Responsável Técnico: responsável pelo acompanhamento do equipamento de Controle de temperatura Thermoking® que se refere determinar a faixa de T° pela qual o equipamento funcionará. É através do Responsável Técnico que responde pela conservação dos produtos, bem como pela ação, correção e conhecimento da comunicação de eventuais avarias no equipamento.

3.2- É responsabilidade do Responsável Técnico observar o bom funcionamento do equipamento e manter os equipamentos calibrados e válidos. – Programando calibração do aparelho de medição e assegurando-se que as calibrações sejam realizadas seguindo os padrões.

4. DEFINIÇÕES E SIMBOLOGIAS

4.1-Parâmetros ideais: Padrão de valores estabelecidos e adotados pela Empresa para garantir a conformidade e qualidade dos produtos transportados, respeitando as especificações determinadas pelo fabricante;

  - - RT - Responsável Técnico

  - Thermoking®: Equipamento de refrigeração instalado em veículo de carga (transporte de produtos sob faixa de refrigeração ou temperatura controlada);

  - Calibração: Operação que tem por objetivo levar um instrumento ou equipamento de medição a uma condição de desempenho e exatidão adequados ao uso consiste em se ajustar uma determinada grandeza a um padrão apropriado. A diferença constatada é corrigida e ajustada.

  - Siglas:  INMetro – Instituto nacional de metrologia

5.REQUISITOS

  - – Equipamento previamente programado definindo assim a faixa ou intervalo de temperatura predeterminado;

  - Calibração aplicável ao instrumento, aparelho e ou equipamento de medição Thermoking®, balanças (quando aplicavel);

  - A calibração do equipamento deverá seguir padrões estabelecidos pelo Inmetro ou orgão regulamentador especifico e tal informação deve estar presente no certificado de calibração;

  - Somente será calibrado o(s) equipamento(s), aparelho(s) que diretamente afetarem o uso pretendido dos produtos transportados e, cuja falta de calibração, exponha a risco de qualidade ou segurança, denominados como equipamentos críticos;

6- DESCRIÇÃO

6.0 – Funcionamento e Configuração.

6.1.1 – O equipamento mantém a temperatura interna do baú durante o transporte de produtos com temperatura controlada e medicamentos numa faixa pré-determinada.

6.1.2 – Os parâmetros determinados para a temperatura durante o transporte de produtos com temperatura controlada e medicamentos são determinados de acordo com as especificações do cliente. E atualmente fixou-se o parâmetro de temperatura de 15° C a 25° C.

6.1.3- O equipamento possui mecanismo que se eventualmente os parâmetros forem ultrapassados, imediatamente ele realiza a correção dos parâmetros mantendo assim uma faixa de temperatura constante;

6.1.4- O equipamento Instalado no veículo de transporte garante o transporte de produtos com temperatura controlada e medicamentos de maneira segura, pois não sofrerá desvios de temperatura durante o trajeto desejado.

6.2 – Calibração Periódica.

6.2.1-Todo equipamento de medição necessita ser calibrado periodicamente em empresa qualificada;

6.2.2- A calibração deverá ser realizada a cada 12 meses ou em caso de qualquer eventual desvio ou necessidade;

6.2.3- Após ser realizada a calibração do equipamento o mesmo deverá ser acompanhado de certificado de calibração que deverá ser arquivado e periodicamente monitorado, quanto ao vencimento.

6.3 – Plano de Contingência.

6.3.1- No caso de ocorrer alguma falha, pane ou avaria no equipamento de refrigeração o responsável designado deverá informar o ocorrido imediatamente ao responsável pela conta do cliente da empresa, para que sejam tomadas medidas imediatas de correção.

7. ANEXOS

N/A – Não Aplicáveis.