	[image: image2.png]Segue

Atenciosamente / Best Regards Jodo Vitor Reis
Fone: 55 (19) 3265-0643 - (19) 2121 4496
Celular: 55 (19) 9 8320-8846 / 9 8452-3726
RWL O G Nextel ID: 35°42°30388
joao.vitor@rwlog.com.br
Gestao em Comércio Exterior | www.rwlog.com.br
Rua Benedicto Aparecido Becker da Roza, 400 - Jardim Nova América - 13.053-027 - Campina:

De: Corpquali <corpquali@corpquali.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 14 de agosto de 2023 17:06

Para: Joao Vitor <joa.vitor@rwlog.com.br>; Comercial RWLog <comercial@rwlog.com.br>





	INSTRUÇÃO DE TRABALHO
	IT 004

	
	Plano de contingência para o transporte de produtos da saúde
	Revisão: 00
	Página 1 de 6


	[image: image1.png]Segue

Atenciosamente / Best Regards Jodo Vitor Reis
Fone: 55 (19) 3265-0643 - (19) 2121 4496
Celular: 55 (19) 9 8320-8846 / 9 8452-3726
RWL O G Nextel ID: 35°42°30388
joao.vitor@rwlog.com.br
Gestao em Comércio Exterior | www.rwlog.com.br
Rua Benedicto Aparecido Becker da Roza, 400 - Jardim Nova América - 13.053-027 - Campina:

De: Corpquali <corpquali@corpquali.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 14 de agosto de 2023 17:06

Para: Joao Vitor <joa.vitor@rwlog.com.br>; Comercial RWLog <comercial@rwlog.com.br>





	INTRUÇÃO DE TRABALHO
	IT 004

	
	Plano de contingência para o transporte de produtos da saúde
	Revisão: 00
	Página 5 de 6



1. HISTÓRICO DE REVISÕES

	Data
	Revisão
	Resumo de alterações

	03/03/2023
	00
	Revisão Inicial

	03/03/2026
	01
	Revisão de referência normativa para RDC 16/2014


2. Objetivo
	Estabelecer procedimento para a realização das operações de transporte realizadas pela empresa com a carga de produtos da saúde.



3. APLICAÇÃO 

Este procedimento aplica-se ao setor operacional, setor administrativo e responsável técnico da empresa.
4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

· Manual do Sistema de Gestão da Qualidade
· RDC 430/20
5. DEFINIÇÕES
5.1. Sistema de Refrigeração: É a o conjunto de equipamentos que compõe a estrutura que refrigera o compartimento de carga do veículo, composto por: equipamento de refrigeração, sensor de temperatura, mostrador de temperatura na cabine do veículo e registrador de temperatura e umidade no compartimento de carga.
6. DESCRIÇÃO
6.1 Inspeção do sistema de refrigeração antes da viagem

A cada início de viagem de operações da cadeia do frio é realizado pelo motorista inspeção do veículo e do sistema de controle de temperatura. 

Se for apontado algum possível pane o equipamento é imediatamente deslocado para manutenção em rede autorizada.

A operação não ocorrerá em veículo que apresentar qualquer indício de não conformidade mecânica ou no sistema de refrigeração.

6.1.2 Rede autorizada de manutenção do equipamento 

O fabricante possui rede autorizada em todo o país permitindo acionamento de equipes treinadas para atender eventual pane imprevista por ocorrência de trajeto.

A rede autorizada está documentada no manual do equipamento e fica a disposição do motorista para consulta imediata. 

6.1.3 Plano de Manutenção Preventiva

O equipamento será enviado semestralmente a rede autorizada para verificação preventiva dos seguintes itens:

Sistema eletrônico

Sistema mecânico do equipamento

Verificação do óleo do equipamento

Verificação do reservatório de gás do equipamento

Sistema mecânico do veículo

Sistema elétrico do veículo

6.1.4 – Em caso de sinistro envolvendo a carga durante a operação de DI 
Em caso de sinistro no trajeto o cliente será avisado imediatamente. Será enviado um veículo adequado para a carga da cadeia do frio que estacionará de forma que as portas dos baús ficarão o mais próximas possível para o transbordo da carga.

A carga será levada até o cliente, proprietário da carga para análise de qualidade por parte do cliente.

6.1.4 – Em caso de pane no veículo durante a operação de DI
Em caso de pane no trajeto o cliente será avisado imediatamente, o veículo aguardará chegada de outro veículo da cadeia do frio que estacionará de forma que as portas dos baús ficarão o mais próximas possível para o transbordo da carga.

No entanto, o cliente será avisado e será fornecido o registro de temperatura do trajeto para análise de qualidade da carga sinistrada.
7. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA COMPLEMENTAR

· PR 001 de Qualificação de Clientes e Fornecedores
· PR 002 Processo Não Conformidade e Ação corretiva
8. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA RETIDA NO PROCESSO

Não se aplica

	Elaboração – Diretoria
	Aprovação –   Gestão da Qualidade

	Leandro de Santana Silverio
	Gislaine Rodrigues Carlos Ramos



[image: image1.png][image: image2.png]